## Slide 1: Kelompok 1 si3908
Anggota Kelompok :
Aldi Rostiawan (1202150104)
Aji Nur Laksono (1202150032)
Berlianto Parlinggoman Saragih (1202150016)
Berliana Febrianti Putri H (1202150240)
Devalia Mesha (1202154304)
Novegha Yustira (1202154320)
Satrio Handtyo (1202150096)
Rifqy Irsyad Putra (1202152176)
One Tika Suryati (1202154320)

## Slide 2: Site Layout and Access
Physical access controls bergantung pada dasar kontrol akses yang sama seperti keamanan jaringan atau sistem operasi:
Otentikasi - membuat daftar akses dan mekanisme identifikasi untuk memungkinkan orang yang mendapat akses.
Otorisasi - menciptakan perlindungan di sekitar sumber daya sehingga akses dapat dikontrol melalui titik akses yang ditentukan.
Akuntansi - mencatat kapan titik akses digunakan dan mendeteksi pelanggaran keamanan.

## Slide 3: Security Zones
Physical Security dapat dikelompokkan menurut zona. Setiap zona harus dipisahkan oleh penghalangnya sendiri. Jalur akses melalui penghalang harus dikontrol oleh satu atau lebih mekanisme keamanan.
Jumlah zona akan tergantung pada ukuran situs dan jenis operasi yang terjadi di sana, tetapi Anda dapat mengkategorikan bidang umum berikut:
External
Perimeter
Public
Restricted
Secure

## Slide 4: ID Badges and Access Lists
ID Badges menunjukkan akses authotisasi dalam sebuah bangunan. ID Badges ini sebagai identifikasi hak akses masuk dalam area tertentu. Hak akses mengenai autntifikasi dan autorisasi tersebut nantinya akan terdaftar dalam Access Lists.

## Slide 5: Barriers and access points
Barriers adalah sesuatu yang mencegah akses. Seperti halnya sistem keamanan, tidak ada barikade yang sepenuhnya efektif. Tujuan barikade adalah untuk menyalurkan orang melalui jalur akses yang ditentukan. Setiap jalur akses harus memiliki mekanisme otentikasi sehingga hanya orang yang berwenang yang diizinkan masuk.

## Slide 6: Fencing
Bagian luar bangunan dapat dilindungi oleh fencing/pagar. Fencing Security harus:
Transparan (sehingga penjaga dapat melihat upaya untuk menembusnya),
Kuat (sehingga sulit untuk dipotong)
Aman terhadap pendakian (yang umumnya dicapai dengan membuatnya tinggi dan mungkin dengan menggunakan kawat silet) .

## Slide 7: Gateway Locks
Jenis-jenis Gateway Locks
Konvensional - kunci biasa yang bersifat konvensional
Elektronik - kunci dioperasikan dengan memasukkan PIN pada papan tombol elektronik. Jenis kunci ini juga disebut sebagai cipher, kombinasi, atau tanpa kunci.
Token based - kunci pintar dapat dibuka menggunakan kartu gesek magnetik atau kartu pintar.
Biometrik – Kunci berbasis biometric scanner
Multifactor – Kunci dengan kombinasi metode yang berbeda.

## Slide 8: Alarm Systems
Circuit-based alarm: berbunyi ketika rangkaian dibuka atau ditutup, tergantung pada jenis alarm. Bisa disebabkan oleh pintu atau jendela yang terbuka atau pagar yang terpotong. Alarm sirkuit tertutup lebih aman karena alarm sirkuit terbuka dapat dikalahkan dengan memotong sirkuit.
Motion detection: dihubungkan ke detektor yang dipicu oleh gerakan apa pun di dalam area yang luas, seperti ruangan. Detektor ini merupakan pantulan radio (mirip dengan radar) atau inframerah pasif.
Durres: Jenis alarm ini dipicu secara manual oleh staf jika mereka berada di bawah ancaman.

## Slide 9: Surveillance
Mengamati objek atau proses dalam sistem dengan harapan ditemukan kejadian pada sistem untuk tujuan keamanan atau control sosial
Anjing penjaga
Petugas keamanan
Video/CCTV
Lighting (infrared, invisible light)
Physical access logs (physical security)
Tracking GPS
Penyadapan telepon
Objek yang rawan terhadap surveillance
Handphone
Bugs = peralatan pemancar radio mini yang dikombinasikan dengan mikrofon.
Komputer

## Slide 10: Hardware Security & Environmental Controls
Perangkat ada kuncinya, cabinet bisa dikunci
Lokasi: cara akses ke lokasi, dan rambu-rambu yang perlu diketahui
Control gedung: temperature/kelembaban, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning)

## Slide 11: Hot and Cold Aisles
Pengaturan aliran udara dalam suatu datacenter serta pengaturan suhu ruangannya. Merupakan environment control untuk :
Optimasi aliran udara
Menempatkan server back-to-back
Terdapat lorong untuk mengalirkan udara dingin dan panas
Tidak mengizinkan adanya kontaminasi antara udara dingin dan udara panas
Terdapat raised floor meletakkan kabel di bawahnya
Menggunakan rak untuk menempatkan perangkat

## Slide 12: RFI / EMI
Radio Frequency Interference (RFI) : Kebisingan yang disebabkan oleh peralatan elektronik yang dapat mengganggu transmisi sinyal serta kesalahan data dalam komunikasi wireless. Sumber kebisingan :
Kabel power, generator, AC dan lain-lain
Perangkat komputer (multiple access points, Bluetooth, dan lain-lain)
ElectroMagnetic Interference (EMI) : Suara perangkat elektronik yang menggangu perangkat elektronik lainnya. Jika masalah tidak dapat diidentifikasi dan direlokasikan, maka disarankan untuk memasang semacam shielding. Gunakan kabel tembaga atau fiber optic untuk daerah yang memiliki dampak terburuk

## Slide 13: Fire Prevention / pencegahan kebakaran
Pencegahan
Api bisa menjadi bencana bagi bisnis, belum lagi bahaya yang ditimbulkannya kepada orang-orang. Berikut cara pencegahannya:
Pemeriksaan rutin
Sebagian besar negara mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kebakaran setiap tahun, di mana inspektur akan memberi tahu tentang risiko dan memeriksa prosedur dan peralatan keselamatan
Mengontrol sumber pengapian dan bahan yang mudah terbakar
Bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari sumber api. Ruang kantor harus dijaga dari bahan yang mudah terbakar, seperti kotak atau polystyrene, dan sumber api (dilarang merokok!).
Fire door
Setidaknya setiap bangunan harus memiliki pintu keluar api yang ditandai dengan baik dan prosedur evakuasi darurat yang diuji dan dipraktekkan secara teratur.

## Slide 14: Fire detection
Bangunan juga perlu dilengkapi dengan sistem deteksi asap atau kebakaran otomatis, serta alarm yang dapat dioperasikan secara manual. Ada beberapa jenis detektor:
Detektor asap fotolistrik
Detector asap ionisasi
Detektor panas
Detektor api

## Slide 15: Emergency procedure
Emergency plan
Setiap bangunan membutuhkan rencana pelarian (atau rencana evakuasi) untuk digunakan dalam keadaan darurat. Rencana itu menginstruksikan staf tentang bagaimana meninggalkan gedung dengan aman dan berkumpul di titik marshal
Escape routes
Rute pelarian dari gedung harus jelas dan tetap tidak terhalang. Rencana tersebut juga harus menetapkan prosedur yang harus diikuti jika rute pelarian diblokir; biasanya ini akan menemukan jendela pembuka dan menutup pintu ke ruangan
Drills
Rencana pelarian harus diuji dengan melakukan latihan evakuasi secara berkala. Ini memastikan bahwa semua staf terbiasa dengan rencana dan dengan rute pelarian dan poin marshal.

## Slide 16: Fire Suppression
Segitiga Api bekerja dengan asumsi bahwa api memerlukan panas, oksigen, dan bahan bakar untuk menyala dan terbakar. Menghapus salah satu dari elemen-elemen tersebut memberikan penekanan api (dan pencegahan).

## Slide 17: Embedded Systems
Embedded Systems adalah beberapa kombinasi dari komputer perangkat keras dan perangkat lunak, tetap dalam kemampuan atau diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau untuk fungsi-fungsi yang khusus dalam sistem yang lebih besar. Mesin-mesin industri, pertanian dan proses industri perangkat, Mobil, peralatan medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat, Mesin Penjual otomatis dan mainan serta perangkat mobile yang semua lokasi yang mungkin untuk sistem tertanam.
Embedded Systems hardware (berbasis mikroprosesor, berbasis mikrokontroler)
Embedded Systems dapat mikroprosesor atau mikrokontroler Berdasarkan. Dalam kedua kasus, ada sirkuit terpadu (IC) di jantung produk yang umumnya dirancang untuk melaksanakan perhitungan untuk operasi real-time. Mikroprosesor secara visual dibedakan dari microcontrollers, tetapi sedangkan mikroprosesor hanya menerapkan unit pemroses Sentral (CPU) dan dengan demikian membutuhkan penambahan komponen lain seperti cip memori, microcontrollers dirancang sebagai sistem mandiri.

## Slide 18: Embedded Systems Software
Mikrokontroler industri khas cukup sederhana dibandingkan dengan khas perusahaan komputer desktop dan umumnya tergantung pada lingkungan yang sederhana, kurang-memori-intensif program. Perangkat yang paling sederhana menjalankan pada telanjang logam dan diprogram secara langsung menggunakan chip CPU kode mesin bahasa.

## Slide 19: Embedded Systems Software (lanjutan..)
Static Environment, Dalam lingkungan semacam ini pengguna tidak dapat mengubah apa-apa pada sistem.
Embedded System, Jenis-jenis sistem dirancang untuk melakukan fungsi khusus, dan sering ditemukan di Static Environment
SCADA (Supervisory Control and Data akuisisi System), ini adalah sebuah sistem kontrol industri skala besar atau multi situs yang biasanya dikelola oleh PC.
Gambar dan log, All-in-one printer dapat menyajikan risiko dalam menyimpan apa?
Telemetri, Jenis data dapat disimpan dalam sistem komputer modern mobil

## Slide 20: Static OS Environment
iOS : OS yang berasal dari Unix dan bekerja di banyak produk Apple, seperti iPod, iPhone, dan iPad. Operasi yang tertutup sehingga tidak bisa diperbarui dan diubah sendiri, sehingga untuk mendapatkan sebuah aplikasi dengan mengunduh di Apple App Store.
Android : OS yang berasal dari Open Handset Alliance dan dipimpin oleh Google. Operasi yang lebih terbuka dan untuk mendapatkan sebuah aplikasi dengan mengunduh di Google Play. Android lebih rentan terhadap malware.
Smart TV : Memberi kemampuan streaming untuk audio dan video, bisa mendapatkan video berdasarkan permintaan langsung dari televisi. Aplikasinya rentan terhadap gangguan dan fitur Smart TV tambahan.

## Slide 21: Static OS Environment (lanjutan..)
Mainframe : Ada redundansi yang terpasang di perangkat keras dan ke dalam sistem operasi itu sendiri. Cenderung aman, karena sulit menemukan serangan yang secara khusus dan merupakan situs yang sangat menarik bagi seseorang yang ingin mengumpulkan semua data yang sangat penting itu dan menghapusnya, atau membawanya ke suatu tempat di luar organisasi.
Game Console : Seperti Xbox dan PlayStation, dijalankan versi Windows dan Linux pada perangkat ini, memiliki kemampuan grafis berjalan, memiliki CPU yang sangat kuat, dan dapat mengamankan sistem operasi sendiri. Tidak dianjurkan untuk men-jailbreak perangkat tersebut.

## Slide 22: Mitigating Risk in Static Environments
Lapisan keamanan dan redundansi kontrol dan keragaman : Kontrol keamanan itu sendiri juga harus sangat beragam, karena memiliki rintangan yang berbeda ukuran dan lebar yang berbeda untuk mencegah jenis serangan yang sama untuk melewati sistem. Dan lingkungan perusahaan kita mungkin memiliki jaringan terpisah.
Segmentasi jaringan : Satu pertahanan yang sangat umum terhadap orang-orang jahat adalah menyegmentasikan jaringan menjadi bagian-bagian yang berbeda.

## Slide 23: Mitigating Risk in Static Environments (lanjutan..)
Aplikasi Firewall : Aplikasi Firewall ini juga dapat menemukan aplikasi yang sangat khusus untuk melindungi beberapa peralatan industri yang sangat besar ini agar dapat diakses dari mana saja di luar. Lingkungan operasi yang tertanam ini dibangun untuk melakukan tugas tertentu. Ada perangkat lunak khusus yang berfungsi dengan perangkat keras yang sangat khusus.
Kontrol versi Firmware dan pembaruan manual : Untuk melakukan peningkatan Firmware, Kita harus benar-benar menghapus perangkat keras dan membawa unit pengganti yang sudah memiliki Firmware baru di dalamnya. Tidak ada perangkat lunak manajemen keseluruhan yang mendorong pembaruan secara otomatis. Ini lebih merupakan proses yang memakan waktu. Dan karena itu mungkin kurang prioritas, yang tentunya menjadi perhatian ketika berurusan dengan keamanan di lingkungan operasi yang tertanam ini.

## Slide 24: Mobile Device Security
Portability & Capacity Portability – Perangkat yang portabel sangat mudah untuk hilang atau dicuri atau diselinapkan ke dalam suatu tempat yang seharusnya tidak diijinkan Capacity – Kapasitas dan kemudahan dalam portabilitas dari media penyimpanan, hard disk yang removable, smartphone, dan tablet adalah sebuah masalah dari kemanan informasi.
Device Access Control Access Control dapat diimplementasikan dengan mengkonfigurasi password atau pin dan screen lock.

## Slide 25: Mobile Device Security (lanjutan..)
Screen Locks, Lockout, and Remote Wiping - Screen lock adalah fitur keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah ke perangkat dengan menggunakan password atau pin - Lockout adalah suatu kebijakan ketika password yang diinputkan salah, maka perangkat akan dikunci dengan interval waktu tertentu - Remote wiping adalah ketika perangkat dicuri, perangkat tersebut dapat dilakukan factory reset untuk menghapus data yang ada di perangkat tersebut.
Full Device Encryption Semua versi kecuali versi awal dari OS perangkat mobile dan tablet, menyediakan full device encryption
Removable Storage Perangkat mobile berisi solid state drive (flash memory) untuk penyimpanan aplikasi dan data. Software untuk disk encryption biasanya akan memperbolehkan enkripsi terhadap Removable Storage juga

## Slide 26: Mobile Device Security (lanjutan..)
Triangulation and GPS tracking - GPS (Global Positioning System) adalah suatu cara untuk menentukan posisi dari receiver di bumi berdasarkan informasi yang diterima dari satelite gps - IPS (Indoor Positioning Systems) adalah suatu cara untuk menentukan posisi dari lokasi perangkat didalam ruangan dengan menggunakan sumber radio, seperti wifi akses point. - Location services digunakan untuk menentukan bagaimana perangkat terlihat pada layanan

## Slide 27: Mobile Device Management (MDM)
Manage enterprise-owned and BYOD (Bring Your Own Device) Dengan menggunakan software MDM yang didesain untuk menerapkan peraturan keamanan pada mobile devices di perusahaan.
Mendaftarkan perangkat kemudian menerapkan peraturan yang berbeda untuk digunakan
Asset Tracking and Inventory Control Perusahaan dengan pasti akan menambahkan asset tag untuk setiap perangkat dan memasukkan tag number dan user yang menggunakan perangkat tersebut ke database
Application Control and Disabling Unused Features Software MDM dapat digunakan juga untuk mengkontrol aplikasi. Ketika perangkat bergabung dengan jaringan perusahaan dengan melalui pendaftaran di software mdm, perangkat tersebut dapat dikonfigurasikan dengan mode perusahaan “workspace” yang hanya dapat menjalankan aplikasi whitelisted. Software mdm juga dapat mengunci fitur yang perusahaan inginkan, seperti Bluetooth atau micrphone

## Slide 28: BYOD CONCERN
Bring your own device (BYOD) merupakan istilah dimana pegawai bisa mengakses tugas/project perusahaan menggunakan device pribadi User Acceptance and Adherence to Corporate Policies merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang kebijakan BYOD di perusahaan
Architecture / infrastructure considerations perancangan kebijakan mengenai BYOD
Support Ownership and On-boarding / Off-boarding kebijakan dari perusahaan jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan
Patch and anti-virus management untuk mengatur/mengupdate tentang patch dan anti-virus jika karyawan tidak bisa untuk mengupdate patch atau anti-virus dan bisa di kontrol

## Slide 29: BYOD CONCERN (lanjutan..)
Data ownership, privacy, and storage segmentation pengelolaan data pribadi dan data perusahaan agar tidak tercampur
On-board camera / video salah satu ancaman pengintipan data perusahaan adalah dari camera dan microphone sehingga hal ini harus di control
Acceptable use policy setelah device terhubung, maka secara efektif mereka akan menjadi bagian dari perusaaan dan user harus mematuhi peraturan perusahaan
Forensics and legal concerns sulitnya untuk menilai seberapa tereksposnya data perusahaan dari device pribadi dan juga data perusahaan menjadi rentan di curi

## Slide 30: Mobile Application Security
Encryption and key management mengamankan seluler agar tidak di root (android) atau di jailbreak(iOS) sehingga seluler tidak mudah di retas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Credential management sama seperti password enkripsi pribadi, kata sandi juga tidak bisa di masukkan dengan aman ke dalam aplikasi yang belum terpercaya. Jika kode ini dapat di akses maka hacker dapat mengekstrak kredensial apapun yang telah di sematkan ke dalam aplikasi

## Slide 31: Mobile Application Security (lanjutan..)
Authentication and Transitive Trust Menyediakan sistem otentikasi dan otorisasi server semacam ini jelas sulit. Banyak pengembang aplikasi menggunakan otentikasi federasi, di mana pengguna mengautentikasi melalui penyedia lain (seperti Facebook atau Google).
Geotagging Geotagging adalah proses penambahan metadata identifikasi geografis media seperti foto, pesan SMS, video, dan sebagainya. Ini memungkinkan aplikasi untuk menempatkan media pada koordinat tertentu. Geotagging adalah informasi pribadi yang sangat sensitif dan harus diproses hati-hati oleh aplikasi. Pengguna harus dapat menyetujui cara-cara di mana ini informasi digunakan dan dipublikasikan. Pertimbangkan misalnya gambar-gambar geotag diunggah ke media sosial. Ini bisa digunakan untuk melacak gerakan seseorang dan lokasi sangat mudah

## Slide 32: Bluetooth and NFC
Bluetooth Bluetooth adalah sambungan radio jarak pendek (sekitar 10m) dengan kecepaan 3Mbps dan biasanya di gunakan untuk berbagi data atau pun untuk menghubungan pc dengan printer atau headset nirkaber dan sebagainya
Bluejacking adalah suatu istilah untuk aktivitas menyusup menggunakan Bluetooth, biasanya pelaku mengirim pesan ke korban secara random dak pelaku susah di lacak

## Slide 33: Bluetooth and NFC (lanjutan..)
Bluesnarfing sama seperti halnya Bluejacking, pelaku menggunakan Bluetooth untuk meyusup ke device korban tetapi disini pelaku bisa mengambil data korban
NearField Communications (NFC) NFC merupakan sambungan radio yang hamper mirip dengan Bluetooth, yang membedakannya adalah jarak nya dan kecepatan mengirim data